Из потребляемой в быту энергии - 70% – идет на отопление помещений, 15% энергии расходуется на приготовление пищи, 10% энергии потребляет бытовая техника и 5% энергии расходуется на освещение. Цифры средние и во многом зависят от площади дома или квартиры, системы отопления газовый котёл или электрический, кухонной плиты.

Использование энергоэффективной техники позволяет достигать существенных результатов с повышенным КПД используемой энергии.

Энергосберегающее освещение

Использование известных всем компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) и светодиодных ламп экономят порядка 75-80%;

Автоматическое управление освещением с помощью различных датчиков: реле времени, датчика присутствия и освещения и других простых устройств экономит до 30-50%

– бытовые приборы высоких классов энергоэффективности – А, а ещё лучше А+ и А++;

– светорегуляторы (или диммеры) (экономия до30%).

N.B. Подобная техника есть и для сбережения воды и тепловой энергии: бесконтактные краны с инфракрасными датчиками, водосберегающие насадки и душевые сетки, двухрежимные смывные бачки; для экономии тепловой энергии: радиаторные термостаты.

Практические советы населению

Экономить просто! Применение простых правил при ведении хозяйства, которые способствуют рациональному использованию энергоресурсов (и при этом не требуют никаких финансовых затрат).

·	улучшение естественного освещения:

o	светлая отделка стен и потолков экономит 1-3% энергии;

o	при открытых шторах или незагороженных другими предметами окнах экономится 1-3% энергии;

o	чистые окна экономят 1-3% энергии;

·	повышение эффективности использования искусственного освещения:

o	содержание в чистоте светильников и плафонов экономит 5-20%;

o	применение местного освещения (настольных ламп, торшеров, бра и т.п.) при отключенном или сниженном уровне общего освещения позволяют экономить 30-50% энергии;

o	подключение общего освещения группами, делящими помещение на световые зоны обеспечивают экономию 20-50% энергии;

·	эффективное использование бытовой техники:

o	своевременная замена и чистка пылесборника и фильтров пылесоса экономит до 10-30%;

o	при готовке на правильно выбранной и установленной посуде в соответствии с размерами конфорки электроплиты, с закрытыми крышками кастрюлями и снижением температуры после закипания нагрева конфорки экономится до 15-40% энергии;

o	своевременное удаление накипи в электрочайнике и наполнение его по мере потребности в кипяченой воде сэкономит от 10 до 30% энергии;

o	загрузка стиральной машины наиболее близко к номинальной загрузке экономит от 10 до 15% энергии;

o	установка холодильника как можно дальше от источника тепла (радиатор отопления, солнечные лучи и т.п.), помещение в него только остывших до комнатной температуры продуктов и своевременная разморозка позволят Вам сэкономить от 10 до 30% энергии;

o	включение кондиционера только при закрытых дверях и окнах экономит от 10 до 30%;

o	увеличение теплозащиты квартиры (утепление окон и дверей, остекление балконов и лоджий, применение окон со стеклопакетами) при отсутствии затрат электроэнергии на обогрев позволит рационально использовать тепловую энергию от центрального отопления и сэкономить до 30% энергии.

·	Для эффективного использования системы отопления необходимо обустроить отражающие зарадиаторные экраны, также актуально утепление окон и дверей, остекление балконов и лоджий, применение окон со стеклопакетами.

·	Для экономии денежных средств на сбережении тепловой энергии и воды – дом должен быть оборудован соответствующими приборами учета.

Применение многотарифного учета

При дифференцированном учете по зонам суток электроэнергия не сберегается, но можно экономить деньги, и если сдвинуть потребление электроэнергии на время полупиковых и минимальных (ночных) нагрузок энергосистемы города за счет использования автоматики бытовых электроприборов или переноса дел на эти периоды, то можно помогать энергосистеме города избавляться от критических режимов и экономить до 18% энергии.

Меры энергосбережения для малого бизнеса

Меры энергосбережения для малого бизнеса те же, что и для населения, но смещаются акценты.

Эффективное использование энергоресурсов, в первую очередь, предполагают жесткий контроль за их потреблением с помощью современных систем учета, которые позволяют:

– применять дифференцированный учет по зонам суток (экономия до 18%);

– автоматизировать коммерческий учёт электроэнергии – АСКУЭ (а если это необходимо и других ресурсов: тепловой энергии, воды, газа и т.п.);

– осуществлять технический учет.

Если организация досконально изучает, знает структуру потребления своих ресурсов, можно понять, где возможно сэкономить, как сместить график производства и т.п.

Вторая составляющая - внедрение энергосберегающих технологий:

·	использование энергосберегающего освещения, которое достигается за счет использования энергоэффективного оборудования:

o	использование ламп с высоким КПД от потребляемой энергии (КЛЛ - компактных люминесцентных ламп, светодиодных, ДНат - Дуговых Натриевых Трубчатых в цилиндрической колбе, металлогалогенных и др.) экономит 20-80% энергии;

o	применение пускорегулирующих аппаратов, регулирующих режим зажигания и стабилизации тока разряда люминесцентных ламп (ЭПРА) позволяет экономить до 30%;

o	светотехнической арматуры (эффективные отражатели) экономит до 15% энергии;

o	автоматическое управление освещением с помощью датчиков движения и освещенности или реле времени обеспечивают экономию 30-80% энергии;

o	устройство зонального и локального освещения экономит до 50% энергии;

o	применение архитектурных решений, предусматривающих максимальное использование естественного света (на стадии проектирования) значительно влияет на сбережение энергии, потребляемой на освещение.

·	использование энергосберегающего электроотопления (там, где нет возможности использовать централизованное водяное отопление):

o	применение тепловых аккумуляторов на производстве позволяет экономить 70-80% денежные средств, хотя при этом не экономит электроэнергию;

o	применение инфракрасных излучателей в помещениях большого объёма (ангары, гаражи и т.д.) для локального обогрева рабочих мест экономит 20-30% энергии.

·	применение автоматических систем управления электроприводом двигателей (преобразователи частоты, контроллеры-оптимизаторы, софтстартеры) экономит до 10-50%;

В целом применение энергоэффективного технологического оборудования экономит от 10 до 80% энергии, например:

·	электроплиты, с применением:

o	электронагревателей плавного регулирования;

o	контроллерной системы управления;

o	индукционного нагрева, принудительной конвекции;

o	автоматики регулирующей температуру нагрева, отключение;

·	холодильное оборудование, с применением:

o	регулируемые винтовые компрессоры;

o	контроллерная система управления;

o	термостаты с индикацией и точным выставлением температуры;

o	эффективная теплоизоляция;

o	применение сигнальной автоматики.

Для эффективного использования тепловой энергии при применении централизованного водяного отопления возможно использование следующих энергосберегающих технологий:

·	применение автоматического регулирования отпуска тепла в системе теплоснабжения;

·	установка системы пофасадного регулирования;

·	установка термостатических регуляторов на приборах отопления;

·	установка термоотражающих экранов за приборами отопления;

·	теплоизоляция трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения.